# 绍兴市再生能源发展有限公司

空调年度维保项目

挂网文件

采购编号： SX-CG-KT-2405017

项目名称： 空调年度维保项目

绍兴市再生能源发展有限公司

二○二四年五月

目录

绍兴市再生能源发展有限公司	1

第一部分   询价公告	3

第二部分   采购须知	6

第三部分   询价内容	10

第四部分   报价文件格式	28

附件一：	28

附件二	29

附件三	31

# 第一部分   询价公告

绍兴市再生能源发展有限公司因日常生产需要，需对厂区内空调年度维保项目进行挂网招标，欢迎符合要求的供应商积极参与。

## 一、采购内容及相关说明。

1.项目编号：SX-CG-KT-2405017

2.采购内容：详见第三部分询价内容。

3.本项目采购总金额限价为人民币贰拾肆万元，维保修理费用达到该金额或到达合同期限则合同自动终止。

## 二、供应商要求。

1.报价人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；投标人经营范围须包含相关的销售资质。

2.供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有责合同纠纷、重点关注名单、黑名单等不良记录；

3.报价单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

4.本项目不接受联合体报价。

## 三、开标时间及递交方式。

1.开标时间：2024年6月11日10:30。

2.开标地点：浙江省绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司。

3.报价文件的递交：

（1）本次询价开标采用线下开标方式，报价人需在开标时间前将报价文件递交至绍兴市再生能源发展有限公司综合楼一楼投标箱。报价人可现场提交报价文件，也可以通过邮寄（快递）递交报价文件，报价人在报价文件寄出后，应将邮寄信息及时反馈给采购人收件人。

（2）邮寄地址：浙江省绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司   采购供应部 0575-85791916

（3）报价文件邮寄封装要求：供应商除按照文件要求封装报价文件外，还需在快递外包装上醒目注明项目名称、询价编号，且注明报价人联系人、联系人电话；快递包装务必牢固可靠，因包装原因出现影响报价文件完整性、密封性等后果由供应商自行负责。

（4）报价文件邮递递交截止时间：以邮寄签收时间为准，因邮寄原因导致报价文件不能如期送达等风险由供应商自行承担。

## 四、技术规范

1.报价人如对询价文件中采购内容的技术规范/型号规格存在疑义，应在投标前向采购人进行咨询。开标后采购人不再回答相关问题。若报价人提供货品与供货要求不符，则由报价人自行负责。

2.联系人：王工    联系电话：18367809201

## 五、质疑。

报价人如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于自公告之日起1日内以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

- 其他

本项目未委托任何招标代理进行对外询价，且禁止第三方平台用于相关经济项目活动。若未经本公司授权，直接对本项目进行二次利用，产生的相关纠纷，本公司保留追责权利。

## 七、监督部门  联系电话：13017709799

绍兴市再生能源发展有限公司

2024年6月3日

# 第二部分   采购须知

## 一、适用范围。

仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，报价人自行承担全部费用。

## 二、定义。

（一）“采购人”系指绍兴市再生能源发展有限公司。

（二）“报价人”系指向采购人提交报价文件的商家。

（三）“货物和服务”系指按询价文件要求的货物和服务。

（四）“中标人”系指向经评审确定为本次询价成交商家

## 三、采购报价。

（一）本项目以人民币为结算货币。

（二）报价人应按询价文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（三）报价人报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。报价人报价超过最高限价的，作无效报价处理。报价人报价应包括运输费和税费等。

## 四、报价有效期。

（一）从报价截止之日起，报价文件有效期为30日。

（二）特殊情况下，采购人可与报价人协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

## 五、报价文件的组成。

1.报价文件密封封面（附件一）；

2.报价一览表（附件二）；

3.产品质量保证承诺函（附件三）；

4.有效资质证明并加盖公章：通过年检的营业执照复印件。报价文件装订密封，并在封面上注明：采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、联系人、联系方式；

## 六、报价文件的签署和份数。

（一）报价文件需打印或用不褪色的墨水填写。报价文件的装订顺序应按本章第六条所叙顺序装订。

（二）报价文件凡需要盖章处均须由报价单位盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，报价人单位应写全称。

（三）报价人应按照询价文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本4份。

## 七、报价文件的递交。

（一）如果报价人未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

（二）采购人接受报价人报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

（三）报价截止时间前，报价人可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

（四）报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 八、无效报价。

发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：

（一）在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

（二）提供两个或两个以上报价方案的。

（三）报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。

（四）报价总价超过最高限价的。

（五）所提供的资料存在弄虚作假的。

（六）不符合法律、法规和本询价文件规定的其他要求的。

## 九、询价过程。

（一）采购人组织3人或3人以上组成询价评审小组。

（二）采购人在询价文件规定的时间和地点进行开标。

（三）开标时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。

## 十、重新询价和不再询价。

（一）重新询价

询价截止时间止，报价人少于3家的或经评审后有效标不足3家，采购人将重新询价。

（二）不再询价

重新询价后报价人仍少于3个或者经评审有效标不足3家，直接转为竞争性谈判，询价文件即为谈判文件，评标小组成员即为谈判小组成员。

## 十一、成交原则与方法。

（一）采购人组织评审小组对各单位的报价资料进行审核，在满足采购人要求的前提下，按经评审通过后最大下浮率成交的原则确定中标单位，若出现税率不一致的情况，以除税金额相对比。如果出现相同金额报价情况时，报价相同的报价人再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定中标单位。

（二）采购人不向未中标单位解释未成交原因，不退还报价文件。

## 十二、合同。

合同签订：报价人按照上述第十一条规定确定中标单位，并签订采购合同，签约单位为绍兴市再生能源发展有限公司。

标书内合同主要条款为拟定条款，具体合同条款在签订合同时由双方协商后确定。

## 十三、其他。

（一）如果有证据证明各报价人之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的报价人报价。

（二）本询价文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

（三）凡涉及本次询价的解释权均属于绍兴市再生能源发展有限公司。

- 第三部分   询价内容

## 一、采购内容及相关说明

1.采购内容：绍兴市再生能源发展有限公司空调年度维保项目。

2.空调分布及数量：厂区内空调共计145台（包括中央空调（VRV）系统设备、分体空调设备、工业空调风机盘管等。空调维保设备清单内，分体空调及柜机不分内外，单台报价包含内外机；VRV多联机内外机分开报价，单独计费），其中VRV中央空调10整台（内机151台，外机36台），分体空调135台。

3.服务内容

3.1空调维保设备清单

分体空调：

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号 | 单位 | 频次 | 数量 | 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定保养 | 格力 | 整机：KFR-35GW(33570)Ga-3 内机：KFR-35G(33570)Ga-3 外机：KFR-35W/C20-3 | 台 | 2次/年 | 16 | 分体机150元/台·次（本限价包含内外机） |
| 2 |  | 美的 | 整机：KFR-35GW/DY-DA400(D3) 内机：KFR-35G/DY-DA400(D3) 外机：KFR-35W-A01 | 台 | 2次/年 | 87 |  |
| 3 |  | 美的 | 整机：KFR-35GW/N8KS1-3 内机：KFR-35G/N8KS1-3 外机：KFR-35W-X211 | 台 | 2次/年 | 1 |  |
| 4 |  | 美的 | 整机：KFR-35GW/WDBN8A3@ 内机：KFR-35G/WDBN8A3@ 外机：KFR-35W/BP2N8-A6 | 台 | 2次/年 | 1 |  |
| 5 |  | 格力 | 整机KFR-120LW(12568S)NhAc-3 内机KFR-120L(12568S)NhAc-3 外机 KFR-120W/NhSP01-3 | 台 | 2次/年 | 1 |  |
| 6 |  | 格力 | 整机：KFR-120LW/(12568S)NhAe-3 内机：KFR-120L(12568S)NhAe-3 外机：KFR-120W/NhSP01-3 | 台 | 2次/年 | 2 |  |
| 7 |  | 海尔 | 整机：KFR-25GW/10FAA13XU1 内机：KFR-25G/FAA13XU1 | 台 | 2次/年 | 1 |  |
| 8 |  | 海尔 | 整机：KFRd-125LW/50BAC13 内机：KFRd-125L/BAC13 | 台 | 2次/年 | 3 |  |
| 9 |  | 格力 | 整机：RF12WQ/NhA-N3JY01 内机：RF12WQ/NhA-N3JY01(I) 外机：RF12WQ/NhA-N3JY01(O) | 台 | 2次/年 | 2 |  |
| 10 |  | 格力 | 整机：RF12WQ/NhB-N3JY01 内机：RF12WQ/NhB-N3JY01(I) 外机：RF12WQ/NhB-N3JY01(O) | 台 | 2次/年 | 3 |  |
| 11 |  | 格力 | 整机：KRF120LW/(12532S)NhAa-3 内机：KRF120L/(12532S)NhAa-3 外机：KRF120W/NhSP02-3 | 台 | 2次/年 | 1 |  |
| 12 |  | 格力 | 整机：KFR-50LW/NhGm3BAj 内机：KFR-50LNhGm3BAj 外机：KFR-50W/FNhXE10-B3 | 台 | 2次/年 | 2 |  |
| 13 |  | 格力 | 整机：KFR-72LW/(72591)NhAa-3 内机：KFR-72L(72591)NhAa-3 外机：KFR-72W/NhI05-3 | 台 | 2次/年 | 1 |  |
| 14 |  | 格力 | 整机：KFR-72LW/(72598)NhAa-3 内机：KFR-72L(72598)NhAa-3 外机：KFR-72W/NhI17-3 | 台 | 2次/年 | 1 |  |
| 15 |  | 格力 | 整机：KFRd-120LW/51BAC12 内机：KFRd-120L/BAC12 | 台 | 2次/年 | 6 |  |
| 16 |  | 海尔 | 整机：KFR-50GW/19HDA12 内机：KFR-50G/HDA12 | 台 | 2次/年 | 1 |  |
| 17 |  | 海尔 | 整机：KFRd-120LW/50BAC13 内机：KFRd-120L/BAC13 | 台 | 2次/年 | 1 |  |
| 18 |  | 格力 | 整机：KFR-35GW/(35570)Ga-3 内机：KFR-35G(35570)Ga-3 外机：KFR-35W/C20-3 | 台 | 2次/年 | 1 |  |
| 19 |  | 三菱 | 内机：PSH-5JAKT3-S-L 外机：PUH-5YKD3-S-L | 台 | 2次/年 | 1 |  |
| 20 |  | 格力 | 整机：KFR-35GW/(35564)NhAa-3 内机：KFR-35G(35564)NhAa-3 外机：KFR-35W/NhC07-3 | 台 | 2次/年 | 3 |  |

中央空调：

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号 | 单位 | 频次 | 内机数量 | 外机数量 | 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 特灵 | 外机：TMR160ADA 内机：MWC071AMNNAB | 台 | 2次/年 | 8 | 1 | 中央空调250元/台·次（本限价为内外机单独计费） |
| 2 |  | 特灵 | 外机：TMR100ADA 内机：MWC071AMNNAB | 台 | 2次/年 | 15 | 3 |  |
| 3 |  | 特灵 | 外机：TMR140ADA 内机：MWC071AMNNAB | 台 | 2次/年 | 25 | 5 |  |
| 4 |  | 特灵 | 外机：TMR160ADA 内机：MWC071AMNNAB | 台 | 2次/年 | 20 | 4 |  |
| 5 |  | 海尔 | 整机：RFC400MXSKYN | 台 | 2次/年 | 6 | 1 |  |
| 6 |  | 海尔 | 整机：RFC280MXSKYN 整机：RFC280MXSKYN 整机：RFC280MXSKYN 整机：RFC335MXSKYN | 台 | 2次/年 | 10 | 4 |  |
| 7 |  | 海尔 | 整机：RFC450MXSKYN | 台 | 2次/年 | 20 | 10 |  |
| 8 |  | 海尔 | 整机：RFC450MXSKYN 整机：RFC450MXSKYN 整机：RFC280MXSKYN | 台 | 2次/年 | 31 | 5 |  |
| 9 |  | 海尔 | 整机：RFC280MXSKYN | 台 | 2次/年 | 8 | 2 |  |
| 10 |  | 海尔 | 整机：RFC280MXSKYN | 台 | 2次/年 | 8 | 1 |  |

3.2空调维保检查内容

| 设备名称 | 序号 | 保养项目 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 清洗回风滤网 |
|  | 2 | 空调送风口 | 清洗送风口 |
|  | 3 | 蒸发器 | 检查蒸发器并根据情况清洗 |
|  | 4 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常 |
|  | 5 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常 |
|  | 6 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常 |
|  | 7 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常 |
|  | 8 | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复 |
|  | 9 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 |
|  | 10 | 线控器 | 检查线控器输入输出是否正常 液晶显示是否正常 菜单设置是否正常 |
|  | 11 | 接线端子 | 检查并紧固接线端子 |
|  | 12 | 供电电源 | 测量供电电源是否正常 |
|  | 13 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 |
|  | 14 | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物 |
|  | 15 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准 |
|  | 16 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准 |
|  | 17 | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好 |
|  | 18 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 |
|  | 19 | 空调面板 | 检查清洁空调面板 |
|  | 20 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好 检查蒸发盘管温度传感器是否良好 |
| 室外机 室外机 | 1 | 压缩机部分 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩器排气温度 |
|  | 2 | 制冷系统 | 检测系统排气压力 检测系统吸气压力 检查系统有无漏点 检测系统冷媒量是否充足 |
|  | 3 | 冷冻油 | 检测压缩机冷冻油是否充足 |
|  | 4 | 四通阀 | 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 检查四通换向阀是否串气 检查四通阀线圈是否正常 |
|  | 5 | 过滤器 | 检查过滤器是否有阻塞 |
|  | 6 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节是否正常 检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 |
|  | 7 | 储液罐 | 检查储液罐是否良好 |
|  | 8 | 高压开关 | 检测高压保护开关动作是否正常 校正高压保护开关点是否正确 |
|  | 9 | 低压开关 | 检测低压保护开关动作是否正常 校正低压保护开关点是否正确 |
|  | 10 | 传感器 | 检查排气温度传感器是否正常 检查排气压力传感器是否正常 检查吸气压力传感器是否正常 检查环境温度传感器是否正常 检查盘管温度传感器是否正常 |
|  | 11 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 |
|  | 12 | 冷凝风机 | 检查电机电流 检查电机电源 检查电机轴承是否良好 检查风机扇叶是否良好 检查风机动平衡是否正常 |
|  | 13 | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好 检查冷凝器翅片是否有脏堵 药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 |
|  | 14 | 供电电源 | 检查供电电缆是否正常 检查并紧固接线端子 检测供电电源电压是否正常 |
|  | 15 | 电控部分 | 检查电脑主板供电电源是否正常 电脑版输入输出是否正常 电脑版除尘处理 |
|  | 16 | 变频控制部分 | 检测变频板是否工作正常 检查变频器散热风机工作是否正常 检测整流电路是否工作正常 检测变频模块工作是否正常 |
|  | 17 | 冷媒管 | 检查冷媒管保温是否完好 检查冷媒管是否有漏点 |
|  | 18 | 设备固定及坚固部件 | 检查设备固定装置是否完好 紧固松动的螺丝及部件 |

- 3.3空调清洗说明

| 保养项目 | 图片说明 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 外机（冷凝器） |  | - 1.使用合格涤尘清洗剂（空调专用）清洗外机冷凝器,清洗后（如图所示），把浮锈、水垢、泥垢等清除。 - 2.外机线路检查保养参照内机（内机图片）线路要求整理。 - 3.机架无明显锈蚀。 - 4.外机管道保温良好扎带完好整齐。 |
| 内机（蒸发器） |  | - 1.内机蒸发器清洗后（如图所示），把浮锈、水垢、泥垢等清除。 - 2.集水底盘无尘排水通畅。 |
| 内机 |  | - 1.风机清洗后（如图所示），把浮锈、水垢、泥垢等清除。 - 2.线路检查（如图所示）标准安全规范、整齐有序。 - 3.机柜内无尘整洁。 |

- 3.4 维保备件清单限价文件

| 分体式空调维修配件清单报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 价格（元） |
| 1 | 压缩机 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 只 | 900 |
| 2 | 蒸发器 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 只 | 850 |
| 3 | 冷凝器 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 只 | 1400 |
| 4 | 膨胀阀 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 只 | 400 |
| 5 | 单向阀 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 只 | 190 |
| 6 | 内机主板 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 块 | 280 |
| 7 | 外机主板 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 块 | 680 |
| 8 | 外机风扇电机 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 只 | 200 |
| 9 | 内机风扇电机 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 只 | 200 |
| 10 | 内机风叶 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 只 | 230 |
| 11 | R22 冷媒 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 千克 | 350 |
| 12 | R32 冷媒 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 千克 | 320 |
| 13 | R410 冷媒 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 千克 | 380 |
| 14 | 拆移机 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 台 | 250 |
| 15 | 压缩机 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 900 |
| 16 | 蒸发器 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 850 |
| 17 | 冷凝器 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 1400 |
| 18 | 膨胀阀 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 400 |
| 19 | 内机主板 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 280 |
| 20 | 外机主板 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 680 |
| 21 | 内机风叶 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 230 |
| 22 | R22 冷媒 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 350 |
| 23 | R32 冷媒 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 320 |
| 24 | R410 冷媒 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 380 |
| 25 | 拆移机 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 300 |
| 26 | 压缩机 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 1500 |
| 27 | 蒸发器 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 1450 |
| 28 | 冷凝器 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 1900 |
| 29 | 膨胀阀 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 400 |
| 30 | 内机主板 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 380 |
| 31 | 外机主板 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 680 |
| 32 | 内机风叶 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 230 |
| 33 | R22 冷媒 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 350 |
| 34 | R32 冷媒 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 320 |
| 35 | R410 冷媒 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 380 |
| 36 | 拆移机 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 350 |
| 37 | 压缩机 | 分体式空调 5 匹 | 若干 | 台 | 2100 |
| 38 | 蒸发器 | 分体式空调 5 匹 | 若干 | 台 | 1590 |
| 39 | 冷凝器 | 分体式空调 5 匹 | 若干 | 台 | 2600 |
| 40 | 膨胀阀 | 分体式空调 5 匹 | 若干 | 台 | 400 |
| 41 | 内机主板 | 分体式空调 5 匹 | 若干 | 台 | 480 |
| 42 | 外机主板 | 分体式空调 5 匹 | 若干 | 台 | 680 |
| 43 | R22 冷媒 | 分体式空调 5 匹 | 若干 | 台 | 350 |
| 44 | R32 冷媒 | 分体式空调 5 匹 | 若干 | 台 | 320 |
| 45 | R410 冷媒 | 分体式空调 5 匹 | 若干 | 台 | 380 |
| 46 | 拆移机 | 分体式空调 5 匹 | 若干 | 台 | 550 |
| VRV 空调维修配件清单报价表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 价格（元） |
| 1 | 风管内机电脑 板 | 风管式室内机配件 | 若干 | 块 | 985 |
| 2 | 风管内机蒸发 器 | 风管式室内机配件 | 若干 | 只 | 2850 |
| 3 | 风管内机电子 膨胀阀 | 风管式室内机配件 | 若干 | 只 | 1150 |
| 4 | 风管内机单轴 电机 | 风管式室内机配件 | 若干 | 只 | 1430 |
| 5 | 风管内机双轴 电机 | 风管式室内机配件 | 若干 | 只 | 1800 |
| 6 | 原装线控器 | 风管式室内机配件 | 若干 | 只 | 700 |
| 7 | 吸顶内机电子 膨胀阀 | 吸顶式室内机配件 | 若干 | 只 | 1150 |
| 8 | 吸顶内机涡流 风叶 | 吸顶式室内机配件 | 若干 | 只 | 900 |
| 9 | 吸顶内机积水 盘组件 | 吸顶式室内机配件 | 若干 | 只 | 1200 |
| 10 | 吸顶内机电脑板 | 吸顶式室内机配件 | 若干 | 块 | 1900 |
| 11 | 吸顶内机电源 基板 | 吸顶式室内机配件 | 若干 | 块 | 450 |
| 12 | 吸顶内机风扇 电机 | 吸顶式室内机配件 | 若干 | 只 | 1500 |
| 13 | 吸顶内机蒸发 器 | 吸顶式室内机配件 | 若干 | 只 | 3700 |
| 14 | 压缩机变频板 N/F 基板 | 多联外机电气变频板 等配件 | 若干 | 块 | 6100 |
| 15 | 风扇电机变频 板 | 多联外机电气变频板 等配件 | 若干 | 块 | 3200 |
| 16 | 外机电脑主控 板 | 多联外机电气变频板 等配件 | 若干 | 块 | 3500 |
| 17 | 通讯板 M-net | 多联外机电气变频板 等配件 | 若干 | 块 | 1650 |
| 18 | 电源滤波板 | 多联外机电气变频板 等配件 | 若干 | 块 | 750 |
| 19 | 高/低压力传感 器 | 多联外机电气变频板 等配件 | 若干 | 只 | 1680 |
| 20 | 电抗器 | 多联外机电气变频板 等配件 | 若干 | 只 | 450 |
| 21 | 电子膨胀阀 | 多联外机电气变频板 等配件 | 若干 | 只 | 1300 |
| 22 | 电磁阀 | 多联外机电气变频板 等配件 | 若干 | 只 | 400 |
| 23 | ENB52FC-YE 变频压缩机 | 多联外机压缩机等电 机配件 | 若干 | 只 | 10300 |
| 24 | HNB71FA/B/C-Y 变频压缩机 | 多联外机压缩机等电 机配件 | 若干 | 只 | 9850 |
| 25 | HNB78FC-YE 变频压缩机 | 多联外机压缩机等电 机配件 | 若干 | 只 | 11500 |
| 26 | HNB83FB-YE 变频压缩机 | 多联外机压缩机等电 机配件 | 若干 | 只 | 14500 |
| 27 | 风扇变频电机 | 多联外机压缩机等电 机配件 | 若干 | 只 | 3200 |
| 28 | 外机配管组件 | 多联外机压缩机等电 机配件 | 若干 | 只 | 3200 |
| 29 | 四通阀 | 多联外机压缩机等电 机配件 | 若干 | 只 | 1020 |
| 30 | 球形阀 | 多联外机压缩机等电 机配件 | 若干 | 只 | 810 |
| 31 | 回气阀 | 多联外机压缩机等电 机配件 | 若干 | 只 | 810 |
| 32 | 冷凝器 | 多联外机压缩机等电 机配件 | 若干 | 只 | 5500 |
| 33 | 油分离器组件 | 多联外机压缩机等电 机配件 | 若干 | 只 | 1950 |
| 34 | 冷凝器 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 5400 |
| 35 | 外机风扇电机 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 2200 |
| 36 | 外机主控电脑 板 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 块 | 4100 |
| 37 | 定频压缩机 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 6500 |
| 38 | 变频压缩机 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 5900 |
| 39 | 压缩机变频板 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 块 | 3800 |
| 40 | 风扇电机变频 板 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 块 | 1650 |
| 41 | 滤波板/整流板 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 块 | 590 |
| 42 | 油/气分离器组 件 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 1270 |
| 43 | 压力传感器 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 1680 |
| 44 | 温度传感器组 件 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 450 |
| 45 | 四通阀 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 980 |
| 46 | 球阀 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 820 |
| 47 | 电子膨胀阀 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 950 |
| 48 | 截止阀组件 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 1600 |
| 49 | 电气盒组件 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 950 |
| 50 | 蒸发器组件 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 6100 |
| 51 | 内风扇电机 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 750 |
| 52 | 内机主控板 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 块 | 1380 |
| 53 | 电子膨胀阀 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 950 |
| 54 | 风管内机单轴 电机（只） | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 1320 |
| 55 | 风管内机双轴 电机（只） | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 1850 |
| 分体式空调维修配件报价表（200 元以下） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 价格（元） |
| 1 | 四通阀 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 只 | 70 |
| 2 | 铜管 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 米 | 70 |
| 3 | 电源线、信号线 | 分体式空调 1.5 匹 | 若干 | 米 | 6 |
| 4 | 四通阀 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 70 |
| 5 | 单向阀 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 190 |
| 6 | 外机风扇电机 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 100 |
| 7 | 内机风扇电机 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 200 |
| 8 | 铜管 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 70 |
| 9 | 电源线、信号线 | 分体式空调 2 匹 | 若干 | 台 | 6 |
| 10 | 四通阀 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 90 |
| 11 | 单向阀 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 190 |
| 12 | 外机风扇电机 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 100 |
| 13 | 内机风扇电机 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 200 |
| 14 | 铜管 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 70 |
| 15 | 电源线、信号线 | 分体式空调 3 匹 | 若干 | 台 | 6 |
| 16 | 四通阀 | 分体式空调 5 匹 | 若干 | 台 | 170 |
| 17 | 单向阀 | 分体式空调 5 匹 | 若干 | 台 | 190 |
| 18 | 外机风扇电机 | 分体式空调 5 匹 | 若干 | 台 | 100 |
| 19 | 内机风扇电机 | 分体式空调 5 匹 | 若干 | 台 | 200 |
| 20 | 铜管 | 分体式空调 5 匹 | 若干 | 台 | 70 |
| 21 | 电源线、信号线 | 分体式空调 5 匹 | 若干 | 台 | 6 |
| VRV 空调维修配件清单报价表（200 元以下） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 价格（元） |
| 1 | 风管内机涡流 风叶 | 风管式室内机配件 | 若干 | 只 | 150 |
| 2 | 风管内机导流 罩 | 风管式室内机配件 | 若干 | 只 | 180 |
| 3 | 提升水泵 | 风管式室内机配件 | 若干 | 只 | 60 |
| 4 | 吸顶内机排水 泵 | 吸顶式室内机配件 | 若干 | 只 | 60 |
| 5 | 通讯地址拨码 板 | 吸顶式室内机配件 | 若干 | 块 | 140 |
| 6 | 提升水泵 | 吸顶式室内机配件 | 若干 | 只 | 60 |
| 7 | 电容组件 | 多联外机电气变频板 等配件 | 若干 | 只 | 50 |
| 8 | 电容组件 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 80 |
| 9 | 压力保护开关 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 60 |
| 10 | 分流组件 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 80 |
| 11 | 提升水泵 | 多联机 HVR-224W/SMFZBp | 若干 | 只 | 150 |

## 二、技术要求

## 根据国家空调维修技术标准确保空调维修工作的安全性、高效性和质量可靠性，以保障采购方的空调运转正常。

## 三、验收方式

## 中标人在每次进行维保或维修服务时需要有采购人陪同，采购人对照维保方案现场检查项目是否符合采购人要求，双方在维保确认单上签字确认后验收合格。

## 四、服务要求

## 1.中标人需根据空调使用情况的季节性，每年4月和10月对空调设备进行运行前的检查和试运行；

## 2.当采购人现场发生故障时，中标人需在接到通知后2小时内做出回复，24小时内赶到现场进行维修处理，一般故障48小时内处理完毕，重大故障需在72小时内处理完毕，特大故障双方协商处理，在接到故障维修电话后，24小时内没到达现场提供服务的，一次扣除300元的的责任违约金，乙方必须配备相应的设备配件，以便备用，乙方无相应备用设备及配件更换或48小时内未完成维修任务的，一次扣除1000元的责任违约金(48小时内未完成维修任务的，在将情况说明报备甲方，经甲方知晓并同意延长维修时间后可免于本条违约处罚)；

## 3.若同一台设备同样的问题在维修后一个月内再次发生，中标人需免费解决，在维修设备过程中，造成设备损坏，乙方除承担设备维修或更换的全部费用外， 一次扣除1000元的责任违约金；

## 4.中标人不可过度维修，若招标人发现无需维修的项目存在中标人报修情况，招标人有权没收履约保证金，并取消服务合同。中标单位在检查后，制定维修方案，应报物业及招标人，经招标人同意 后方可实施维修方案，未经招标人同意擅自实施方案的，招标人有权不予支付该项维修费用。设备维修应符合相应施工规范要求，并做好现有装修等成品保护和修复若有损坏由中标人承担。投标人应进行现场踏勘，自行考虑相关费用。维修中发生重大工作失误2次及2次以上，招标方有权终止本合同，造成一切损失由中标方承担。

## 5. 中标人维修后，应当出具书面的维修清单并经采购人工作人员签字认可，作为双方结算维修费的依据。

## 6.项目地点位于柯桥区滨海工业区钱滨线，交通、食宿等维修人员相关的费用需要服务中标人自理；

## 7.采购人通知的日常检修都包含在维保服务之内；

## 8.中标人的作业人员不少于1人具有供特种作业操作证（制冷与空调作业、低压电工作业、登高作业证，三个证书缺一不可），所有进场作业人员必须购买意外险；

## 9.维护保养期内，空调设备零部件发生故障或损坏，需更换新的备品备件时，中标人应向采购人报送需更换的备品清单，经采购人同意批准后方可更换。备件按需更换、按实结算，但不能超过备件总限价。清单内的备件单价应为空调设备更换备件的综合价格，含税、工时费、工具费等所有费用。一般情况下工时费不另外支付，4次免费的抢修之外的抢修工时费，按工时单价按实结算。

## 五、合同有效期

本项目合同期为合同签订后一年，根据采购人实际需要进行空调修理。中标人接到采购人通知后，1个工作日内需到达采购人指定地点对空调进行维修。

## 六、付款方式

空调修理完毕后，每季度对修理项目结算一次。中标人提供经双方确认的清单及增值税专用发票，采购人自收到准确清单和发票后，于次二月完成货款支付。中标人需对修理过后的部位提供六个月质保，在质保期内该部位损坏需免费进行维修。中标人需提供履约保证金（人民币伍仟元整），到时自动转为质保金，于质保期到期后支付，质保期从验收之日起计算。

## 七、售后服务

1.采购人不再对任何售后服务进行付费。中标人的派遣人员产生的一切费用由中标人承担。

- 第四部分    报价文件格式

# 附件一：

绍兴市再生能源发展有限公司

空调年度维修项目

采购编号：SX-CG-KT-2405017

报价文件

报价单位全称：**

2024年   月  日

# 附件二

报 价 一 览 表

绍兴市再生能源发展有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位询价文件要求，委派 （联系人）   ，联系方式                 ，参加  绍兴市再生能源发展有限公司空调年度维修项目。

报价基准价：维保部分：分体机150元/台·次（分体机维保报价包括内外机一同报价，不单独计费），中央空调250元/台·次（中央空调维保报价为内外机单独计费）。备件基准价详见招标文件第三部分3.4 维保备件清单限价文件。

报价如下：（总体下浮率为：        ，维保税率为      %，备件税率为        %）

付款方式：空调修理完毕后，每季度对修理项目结算一次。中标人提供经双方确认的清单及增值税专用发票，采购人自收到准确清单和发票后，于次二月完成货款支付。中标人需对修理过后的部位提供六个月质保，在质保期内该部位损坏需免费进行维修。中标人需提供履约保证金（人民币伍仟元整），到时自动转为质保金，于质保期到期后支付，质保期从验收之日起计算。

【不得擅自修改付款方式，未满足该条件则视为无效投标】

相关要求：1、本项目采购总金额限价为人民币贰拾肆万元，维保修理费用达到该金额或到达合同期限则合同自动终止

2、该采购项目履约保证金为人民币伍仟元整。中标人于合同签订前将履约保证金打入招标人指定账户。合同履行完成后，履约保证金转为质保金。质保期满后，招标人退还质保金（无息）。

3、中标人在合同履行期间出现违约行为，招标人可扣除相应履约保证金/质保金，并向中标人追究相应经济损失。

4、预成交公示结束后，中标人在收到招标人拟订合同（所中标项目）电子版本后，确认无误并签署盖章，2天内邮寄给招标人。合同上的签订时间与招标人实际收到合同时间原则上不超过5天。否则视为中标人自动放弃，招标人有权解除合同。

5、以上总价应为含税全包价，包括运费、税费等一切费用，发票必须为增值税专用发票。

报价单位名称（公章）：

2024年 月 日

# 附件三

服务质量保证承诺函

绍兴市再生能源发展有限公司：

我公司    （报价单位名称）    自愿参加绍兴市再生能源发展有限公司空调年度维保项目询价采购，并作如下承诺：

- 1.我公司所供产品均为原厂生产或正规销售渠道进货。

- 2.我公司所供产品如果存在以次充好、陈货杂货、虚假生产日期、逾期供货等情况，愿意承担一切法律责任。

3.我公司所供产品如果存在任何外包装或内物破损、产品过期等情况，承诺24小时内提供替换产品。

4.我公司保证提供采购人要求的全部产品，若提供的产品和采购人要求的不一致，我公司保证于3日内提供生产厂家证明及市场调查证明，说明所提供货物优于采购人要求。若采购人不同意，则我公司愿意承担相关违约责任。

5.我公司对提供的产品进行质量保证，若因我公司产品质量问题，造成贵公司损失的，我公司承担相应责任。

报价单位名称（公章）：

二○二四年 月  日