# 绍兴市再生能源发展有限公司

热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计招标项目

挂网文件

采购编号： SX-ZH-RD-2608006

项目名称：热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计招标项目

绍兴市再生能源发展有限公司

二〇二六年八月
目录

绍兴市再生能源发展有限公司	1

第一部分   询价公告	3

第二部分   采购须知	8

第三部分   询价内容	13

第四部分   合同主要条款	15

附件：	21

第五部分   报价文件格式	24

附件一：	25

附件二：	27

附件三：	29

附件四：	31

# 第一部分   询价公告

绍兴市再生能源发展有限公司因日常生产需要，需对热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计招标项目进行招标，欢迎符合要求的供应商（以下简称“报价人”）积极参与。

## 一、采购内容及相关说明。

1.项目编号：SX-ZH-RD-2608006

2.内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 技术要求及工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计招标 | 设计内容：热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计，包含对外供热蒸汽管道的设计，自主蒸汽管道接口至红线范围内，涉及管道、阀门、保温、仪表、过路桥架、减温减压装置等与供热相关的设备及设施，以及对两台汽机凝结水管路和除盐水管路进行优化。供热蒸汽参数为：蒸汽压力2.5MPa，温度250℃-280℃，供汽量50t/h。主要设计内容包括热力系统、热控系统及土建工程的设计。本次招标涵盖供热管道的咨询及设计工作，涉及热力、热控、土建等专业。 | 详见询价文件 |

- 3.工作量及技术要求：

工作量

设计内容：热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计，包含对外供热蒸汽管道的设计，自主蒸汽管道接口至红线范围内，涉及管道、阀门、保温、仪表、过路桥架、减温减压装置等与供热相关的设备及设施，以及对两台汽机凝结水管路和除盐水管路进行优化。供热蒸汽参数为：蒸汽压力3MPa，温度300℃，供汽量50t/h。主要设计内容包括热力系统、热控系统及土建工程的设计。本次招标涵盖供热管道的咨询及设计工作，涉及热力、热控、土建等专业。

咨询及设计阶段：配合完成项目的方案及投资估算；设计阶段完成项目的施工图设计。

（1）热力专业需完成蒸汽管道的路线方案设计，包括但不限于（设备的选型、系统图的设计、管道的布置等）；

（2）土建专业完成本次新建蒸汽管道中所涉及的设备基础、支吊架生根点、跨马路桁架等工程设计；

（3）电仪专业完成本次新建蒸汽管道中所涉及的电气及仪表系统的设计；

（4）根据采购人需求，参加设计联络会；

（5）协助采购人参加各专项报告评审会议，并按采购人要求准备汇报材料；

（6）施工期间服务方根据现场情况和需求派驻现场设计代表进行配合与解决现场设计问题。

技术要求

按照国家有关技术规范要求进行编制，具体规范及标准包括但不限于：

（1）《电厂动力管道设计规范》（GB50764-2012）

（2）《压力管道规范 动力管道》（GB/T 32270-2024）

（3）《发电厂汽水管道应力计算技术规程》（DL/T 5366-2014）

（4）《火力发电厂汽水管道设计规范》（DL/T 5054-2016）

（5）《小型火力发电厂设计规范》（GB 50049-2011）

（6）《发电厂保温油漆设计规程》（DL/T 5072-2019）

（7）《火力发电厂金属材料选用导则》（DL/T 715-2015）

（8）《火力发电厂金属技术监督规程》（DL/T 438-2023）

（9）《电力工程制图标准》（DL5028-2015）

（10）《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）

（11）《火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册（2000版）》

（12）《锅炉安全技术规程》TSG 11—2020

（13）《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》【2019年 第3号】

（14）《市场监管总局办公厅关于开展电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治的通知》市监特函【2018】515号

（15）本次设计招标范围包含本项目的初步设计、施工图设计及相关技术服务，要求投标单位具备市政热力或电力设计专业乙级资质和特种设备设计许可证—压力管道 GCD 级，能够独立完成管道走向规划、减温减压装置选型、水力热力计算、结构设计、凝结水管路和除盐水管路优化、现场施工配合等全部设计工作。

4.本项目总金额限价为人民币14.95万元。

## 二、报价人要求。

1.报价人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；投标人经营范围须包含相关资质。

2.报价人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等其他官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有责合同纠纷、重点关注名单、黑名单等不良记录；

3.报价单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

4.本项目不接受联合体报价，不接受分包。

5.报价人须具备：

①市政热力或电力设计专业乙级资质。

②特种设备设计许可证—压力管道 GCD 级。

## 三、开标时间及递交方式。

1.开标时间：2026年9月4日。

2.开标地点：浙江省绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司。

3.报价文件的递交：

（1）本次询价开标采用线下开标方式，报价人需在开标时间前将报价文件递交至绍兴市再生能源发展有限公司综合楼一楼投标箱。报价人可现场提交报价文件，也可以通过邮寄（快递）递交报价文件，报价人在报价文件寄出后，应将邮寄信息及时反馈给采购人收件人。

（2）邮寄地址：浙江省绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司   采购供应部 0575-85791916

（3）报价文件邮寄封装要求：报价人除按照文件要求封装报价文件外，还需在快递外包装上醒目注明项目名称、询价编号，且注明报价人联系人、联系人电话；快递包装务必牢固可靠，因包装原因出现影响报价文件完整性、密封性等后果由报价人自行负责。本招标文件内有资质要求，报价人需另行分装报价资格一览表，封装方式需与报价文件相同，且需在快递包装上醒目注明报价资格表、项目名称、询价编号，报价人联系人、联系人电话。

（4）报价文件邮递递交截止时间：截至2026年9月3日，以邮寄签收时间为准，因邮寄原因导致报价文件不能如期送达等风险由报价人自行承担。

## 四、技术规范

1.报价人如对询价文件中采购内容的技术规范/型号规格存在疑义，应在投标前向采购人进行咨询。开标后采购人不再回答相关问题。若报价人提供货品与供货要求不符，则由报价人自行负责。

2.联系人：杨工    联系电话：18857591913

## 五、质疑。

报价人如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于自公告之日起1日内以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

- 其他

本项目未委托任何招标代理进行对外询价，且禁止第三方平台用于相关经济项目活动。若未经本公司授权，直接对本项目进行二次利用，产生的相关纠纷，本公司保留追责权利。

## 七、监督部门  联系电话：0575-85791902

绍兴市再生能源发展有限公司

2026年8月31日

# 第二部分   采购须知

## 一、适用范围。

仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，报价人自行承担全部费用。

## 二、定义。

（一）“采购人”系指绍兴市再生能源发展有限公司。

（二）“报价人”系指向采购人提交报价文件的商家。

（三）“货物和服务”系指按询价文件要求的货物和服务。

（四）“服务方”系指向经评审确定为本次询价成交商家

## 三、采购报价。

（一）本项目以人民币为结算货币。

（二）报价人应按询价文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（三）报价人报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。报价人报价超过最高限价的，作无效报价处理。报价人报价应包括运输费和税费等。

## 四、报价有效期。

（一）从报价截止之日起，报价文件有效期为30日。

（二）特殊情况下，采购人可与报价人协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

## 五、报价文件的组成。

1.报价资格一览表（附件一）；

2.报价文件密封封面；

3.报价一览表（附件二）；

4.服务质量保证承诺函（附件四）；

5.资质证明及装订密封要求：

装订密封：报价文件及资格证明文件须规范装订并密封。

封面注明：密封袋（或密封包装）封面须清晰注明：采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、联系人、联系方式。

资格文件：报价资格文件的装订及密封方式应与报价文件保持一致，且密封封面须单独注明"报价资格文件"字样。

## 六、报价文件的签署和份数。

（一）报价文件需打印或用不褪色的墨水填写。报价文件的装订顺序应按本章第六条所叙顺序装订。

（二）报价文件凡需要盖章处均须由报价单位盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，报价人单位应写全称。

（三）报价人应按照询价文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本4份。

## 七、报价文件的递交。

（一）如果报价人未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

（二）采购人接受报价人报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

（三）报价截止时间前，报价人可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

（四）报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 八、无效报价。

发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：

（一）在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

（二）提供两个或两个以上报价方案的。

（三）报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。

（四）报价总价超过最高限价的。

（五）所提供的资料存在弄虚作假的。

（六）不符合法律法规和本询价文件规定的其他要求的。

## 九、询价过程。

（一）采购人组织3人或3人以上组成询价评审小组。

（二）采购人在询价文件规定的时间和地点进行开标。

（三）开标时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。

## 十、重新询价和不再询价。

（一）重新询价

询价截止时间止，报价人少于3家的或经评审后有效标不足3家，采购人将重新询价。

（二）不再询价

重新询价后报价人仍少于3个或者经评审有效标不足3家，直接转为竞争性谈判，询价文件即为谈判文件，评标小组成员即为谈判小组成员。

## 十一、成交原则与二次报价。

（一）为保障公司利益最大化，在初次报价基础上，我司将开展二次报价工作。二次报价将针对初次报价中部分关键条款或价格存在调整空间的物资/服务，遵循公平、公正、公开的原则进行。参与二次报价的报价人需严格按照采购人提供的二次报价文件要求，在规定的时间内提交详细且具有竞争力的报价及相关说明。报价应涵盖所有费用明细，确保清晰透明。报价人在二次报价时，除需提供更新后的价格信息外，还需对初次报价中的相关疑问或我司提出的特定要求做出明确回应，确保报价的完整性与准确性。采购人将严格按照既定的招标流程和时间安排，向符合条件的报价人电话发出二次报价通知。报价人的二次报价一经提交，不得更改。采购人组织评审小组对各单位的二次报价资料当场进行审核，在满足采购人要求的前提下，以二次报价金额最低价成交的原则确定中标单位。若出现税率不一致的情况，将以不含税总金额进行比对。 如果出现相同总金额最低报价情况时，总金额最低报价相同的报价人再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定中标单位。

（二）二次报价流程仅限于采购总金额限价人民币10万元（含）以上的采购项目展开，若采购总金额限价低于人民币10万元（不含）则不进行二次报价，以初次递交报价文件为最终报价。

（三）参与二次报价的报价人需在接到采购人电话通知后30分钟内将盖章后的二次报价文件电子版发至邮箱dzw@sxszsny.com。若超过30分钟采购人未收到准确有效的二次报价文件，则默认报价人保持原价。二次报价文件内容参照附件“二次报价一览表”。

（四）采购人不向未中标单位解释未成交原因，不退还报价文件。

## 十二、合同。

合同签订：报价人按照上述第十一条规定确定中标单位，并签订采购合同，签约单位为绍兴市再生能源发展有限公司。合同履行期间，采购人可根据实际需要，按照成交价格，调整采购数量。（成交价格及采购数量不得超过原合同的百分之十）

标书内合同主要条款为拟定条款，具体合同条款在签订合同时由双方协商后确定。

## 十三、其他。

（一）如果有证据证明各报价人之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的报价人报价。

（二）本询价文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

（三）凡涉及本次询价的解释权均属于绍兴市再生能源发展有限公司。

- 第三部分   询价内容

## 一、采购内容及相关说明

详见报价清单

## 二、服务方式

本项目服务期为20个日历天。服务方须在接到采购人通知之日起20个日历天内，完成全部设计工作并提交经审查合格的最终成果文件。此外，在项目后续施工期间，服务方须根据现场进度及采购人需求，派驻具备相应专业能力的现场设计代表，全程配合施工并提供技术支持，及时解决现场出现的设计问题，直至项目竣工验收合格。

## 三、付款方式

服务方完成全部施工图设计文件并提交经采购人及相关部门审查合格的成果文件，且提供全额、合法、有效的增值税专用发票后，采购人自收到准确文件和发票且核对无误后，于次二月完成款项支付。若服务方未按时提供发票，或提供的发票不符合税务及采购人财务要求（包括但不限于信息错误、无法认证等），采购人有权顺延付款期限，直至收到合规发票为止。由此产生的付款延迟不视为采购人违约，采购人无需承担任何逾期付款利息或违约责任。服务方需提供履约保证金（合同价的5%），待项目竣工验收合格且服务方履行完施工期间现场配合义务（包括派驻现场设计代表解决技术问题等）后，由采购人无息支付。

## 四、售后服务

1.服务方必须满足采购人售后服务要求。如产品使用过程中发生问题，服务方须在接到采购人通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到采购人通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

2.采购人不再对任何售后服务进行付费。服务方的派遣人员产生的一切费用由服务方承担。

- 合同主要条款（供参考）

经甲乙双方友好协商，一致同意签订本合同，以便遵照执行。

- 第一条 服务范围及价格

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 技术要求及工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合同总金额人民币（大写）： |  |  | ￥ |
| 备注：以上金额含 %增值税和运费 |  |  |  |

- 第二条  服务时间、地点

1.服务时间：本项目服务期为20个日历天。乙方须在接到甲方通知之日起20个日历天内，完成全部设计工作并提交经审查合格的最终成果文件。此外，在项目后续施工期间，乙方须根据现场进度及甲方需求，派驻具备相应专业能力的现场设计代表，全程配合施工并提供技术支持，及时解决现场出现的设计问题，直至项目竣工验收合格。

2.服务地点：浙江省绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司。

- 第三条 工作量及技术要求

工作量

设计内容：热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计，包含对外供热蒸汽管道的设计，自主蒸汽管道接口至红线范围内，涉及管道、阀门、保温、仪表、过路桥架、减温减压装置等与供热相关的设备及设施，以及对两台汽机凝结水管路和除盐水管路进行优化。供热蒸汽参数为：蒸汽压力3MPa，温度300℃，供汽量50t/h。主要设计内容包括热力系统、热控系统及土建工程的设计。本次招标涵盖供热管道的咨询及设计工作，涉及热力、热控、土建等专业。

咨询及设计阶段：配合完成项目的方案及投资估算；设计阶段完成项目的施工图设计。

（1）热力专业需完成蒸汽管道的路线方案设计，包括但不限于（设备的选型、系统图的设计、管道的布置等）；

（2）土建专业完成本次新建蒸汽管道中所涉及的设备基础、支吊架生根点、跨马路桁架等工程设计；

（3）电仪专业完成本次新建蒸汽管道中所涉及的电气及仪表系统的设计；

（4）根据甲方需求，参加设计联络会；

（5）协助甲方参加各专项报告评审会议，并按甲方要求准备汇报材料；

（6）施工期间乙方根据现场情况和需求派驻现场设计代表进行配合与解决现场设计问题。

技术要求

按照国家有关技术规范要求进行编制，具体规范及标准包括但不限于：

（1）《电厂动力管道设计规范》（GB50764-2012）

（2）《压力管道规范 动力管道》（GB/T 32270-2024）

（3）《发电厂汽水管道应力计算技术规程》（DL/T 5366-2014）

（4）《火力发电厂汽水管道设计规范》（DL/T 5054-2016）

（5）《小型火力发电厂设计规范》（GB 50049-2011）

（6）《发电厂保温油漆设计规程》（DL/T 5072-2019）

（7）《火力发电厂金属材料选用导则》（DL/T 715-2015）

（8）《火力发电厂金属技术监督规程》（DL/T 438-2023）

（9）《电力工程制图标准》（DL5028-2015）

（10）《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）

（11）《火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册（2000版）》

（12）《锅炉安全技术规程》TSG 11—2020

（13）《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》【2019年 第3号】

（14）《市场监管总局办公厅关于开展电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治的通知》市监特函【2018】515号

（15）本次设计招标范围包含本项目的初步设计、施工图设计及相关技术服务，要求投标单位具备市政热力或电力设计专业乙级资质和特种设备设计许可证—压力管道 GCD 级，能够独立完成管道走向规划、减温减压装置选型、水力热力计算、结构设计、凝结水管路和除盐水管路优化、现场施工配合等全部设计工作。

- 第四条 合同价格

合同总金额人民币（大写）           元整，本合同为固定总价合同，金额包含完成本项目全部施工图设计（含热力、土建、电仪、管路优化）、现场踏勘、驻场服务、图纸审查配合及税金等所有费用， 双方不能因市场价格变化或任何因素而调整合同价。

- 付款方式及保证金

乙方完成全部施工图设计文件并提交经甲方及相关部门审查合格的成果文件，且提供全额、合法、有效的增值税专用发票后，甲方自收到准确文件和发票且核对无误后，于次二月完成款项支付。若乙方未按时提供发票，或提供的发票不符合税务及甲方财务要求（包括但不限于信息错误、无法认证等），甲方有权顺延付款期限，直至收到合规发票为止。由此产生的付款延迟不视为甲方违约，甲方无需承担任何逾期付款利息或违约责任。乙方需提供履约保证金（合同价的5%），待项目竣工验收合格且乙方履行完施工期间现场配合义务（包括派驻现场设计代表解决技术问题等）后，由甲方无息支付。

- 第六条 验收标准

本次验收只能视为初步验收，并不能视为解除乙方对其服务成果/产品在合同期内（如有后续整改需求）应负责任的凭据。

凡甲方验收过程中发现的乙方提供的服务/产品不符合合同约定的，乙方必须无偿进行整改直至符合甲方要求，并承担整改过程中所发生的一切费用和甲方的所有经济损失，整改 2 次后仍无法达到要求的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金。因整改而超过合同约定服务时间的，乙方应按本合同第八条承担逾期服务违约责任。

# 第七条 质量保证

乙方保证其供应的本合同标的是全新的，技术水平先进、成熟、质量优良、安全可靠、经济运行和易于维护。本合同下质量标准为国家标准及相关行业标准（不同标准之间如有冲突，比较严格者为准）。

# 第八条 违约责任

若乙方未按合同约定的时间完成项目内容，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额千分之五的违约金，甲方有权直接从应付合同款或履约保证金中扣除。

若乙方逾期超过10日（含），视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同。在此情形下，甲方有权拒绝支付剩余合同款项，并不予退还乙方已缴纳的全部履约保证金。

因乙方服务/产品存在质量问题或不符合合同约定，致使甲方在项目审批、验收过程中受阻，或在使用过程中产生人身伤害、财产损失及行政处罚的，一切经济与法律责任均由乙方承担；若因此导致甲方先行赔付或被相关部门处罚的，甲方有权向乙方全额追偿，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。

本合同项下乙方应支付的违约金、赔偿金等，甲方有权直接从应付货款或履约保证金中扣除，不足部分有权向乙方追偿。

- 违约方因违约行为造成守约方损失的，违约方应赔偿守约方的直接经济损失，包括但不限于鉴定费、律师费、诉讼费、保全费、差旅费、赔偿金等。

- 第九条 本合同解除的条件

1. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或协商一致解除合同。

2. 乙方出现下列情形之一的，甲方有权单方解除本合同，且乙方已支付的履约保证金不予退还，同时对甲方造成损失的，甲方有权另行向乙方追偿：

2.1乙方以书面形式明确表示或以行为表明将不履行本合同主要义务的；

2.2在合同履约过程中，乙方提供的服务/交付的产品存在严重质量问题或重大缺陷，经甲方书面要求限期改进后，乙方仍未完成改进或改进后仍无法达到合同约定标准，导致合同目的无法实现的；

2.3乙方实施违反法律、行政法规强制性规定的行为，且该行为与本合同履行直接相关，经查证属实的；

2.4乙方的履约行为严重损害国家利益、社会公共利益或甲方合法权益的；

2.5乙方未按合同约定的期限、要求履行主要义务（含质保期未提供质保服务或提供的质保服务不合格等），经甲方催告后5日仍未纠正或累计发生3次（含）以上的；

2.6其他本合同规定的相应条款；

本合同在双方责任、义务履行完毕后终止。

# 第十条 本合同未尽事宜

- 按照《中华人民共和国民法典》相关条款 。

- 第十一条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

- 第十二条 售后要求

乙方必须满足甲方售后服务要求。如服务过程发生问题，乙方须在接到甲方通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到甲方通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

甲方不再对任何售后服务进行付费。乙方的派遣人员产生的一切费用由乙方承担。

- 第十三条 其他要求

本合同一式六份，甲方五份；乙方一份，签章后生效。

- 附件：

## 廉政责任书

项目名称：绍兴市再生能源发展有限公司热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计招标项目

甲方（全称）：绍兴市再生能源发展有限公司            （以下简称甲方）

乙方（全称）：                                      （以下简称乙方）

为加强项目实施过程中的廉政建设，规范项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲、乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投和市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目管理的工作人员，在项目服务的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；廉政建设风险抵押金不予返还。

第五条  本责任书作为服务合同的附件，与服务合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该服务项目合同期结束时止。

第七条  本责任书一式陆份，甲方五份，乙方一份，作为合同附件后附。

甲方（盖章）                                          乙方（盖章）

法定代表人（签名或盖章）                              法定代表人（签名或盖章）

或委托代理人（签名）                                  或委托代理人（签名）

年  月  日

- 第五部分    报价文件格式

热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计招标项目

采购编号：SX-ZH-RD-2608006

报价文件

报价单位全称：**

2026年   月  日

# 附件一：

报 价 资 格 一 览 表

绍兴市再生能源发展有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位询价文件要求，委派 （联系人）   ，联系方式                 ，参加  绍兴市再生能源发展有限公司热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计招标 项目。

| 序号 | 评审项目 | 资格要求详情 | 投标人响应情况 （请填写：满足/不满足） | 证明材料索引 （请填写证明文件所在的页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质证明 | 须具备以下资格条件： ①市政热力或电力设计专业乙级资质。 ②特种设备设计许可证—压力管道 GCD 级 |  |  |
| 2 | 营业执照 | 提供加盖单位公章的、在有效期限内的营业执照复印件 |  |  |

相关要求：

1.报价资格一览表内不得显示价格。

2.须随表提交相应的证明材料，装订成册。

3.此附表需与报价文件分开包装，封装方式与报价文件相同（正本1份，副本4份），共同递交至绍兴市再生能源发展有限公司综合楼一楼投标箱。

【未满足以上条件则视为无效投标，且报价文件一同作废，不再进入后续的评审与比较环节】

报价单位名称（公章）：

2026年 月 日

# 附件二：

报 价 一 览 表

绍兴市再生能源发展有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位询价文件要求，委派 （联系人）   ，联系方式                 ，参加  绍兴市再生能源发展有限公司 热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计招标 项目。

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 技术要求及工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计招标 | 设计内容：热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计，包含对外供热蒸汽管道的设计，自主蒸汽管道接口至红线范围内，涉及管道、阀门、保温、仪表、过路桥架、减温减压装置等与供热相关的设备及设施，以及对两台汽机凝结水管路和除盐水管路进行优化。供热蒸汽参数为：蒸汽压力2.5MPa，温度250℃-280℃，供汽量50t/h。主要设计内容包括热力系统、热控系统及土建工程的设计。本次招标涵盖供热管道的咨询及设计工作，涉及热力、热控、土建等专业。 | 详见询价文件 |

报价如下：（总金额：         元，税率为   %）

付款方式：服务方完成全部施工图设计文件并提交经采购人及相关部门审查合格的成果文件，且提供全额、合法、有效的增值税专用发票后，采购人自收到准确文件和发票且核对无误后，于次二月完成款项支付。若服务方未按时提供发票，或提供的发票不符合税务及采购人财务要求（包括但不限于信息错误、无法认证等），采购人有权顺延付款期限，直至收到合规发票为止。由此产生的付款延迟不视为采购人违约，采购人无需承担任何逾期付款利息或违约责任。服务方需提供履约保证金（合同价的5%），待项目竣工验收合格且服务方履行完施工期间现场配合义务（包括派驻现场设计代表解决技术问题等）后，由采购人无息支付。

【禁止擅自修改付款条件，未满足该条件则视为无效投标】

相关要求：

- 1.本项目采购总金额限价人民币14.95万元。

2.该采购项目履约保证金为合同价的5%。服务方于合同签订前将履约保证金打入采购人指定账户。待项目竣工验收合格且服务方履行完施工期间现场配合义务（包括派驻现场设计代表解决技术问题等）后，采购人无息退还。

3.预成交公示结束后，服务方在收到采购人拟订合同（所中标项目）电子版本后，确认无误并签署盖章，2天内邮寄给采购人。合同上的签订时间与采购人实际收到合同时间原则上不超过5天。否则视为服务方自动放弃，采购人有权解除合同。

4.以上总价应为含税全包价，包括运费、税费等一切费用，发票必须为增值税专用发票。

报价单位名称（公章）：

2026年 月 日

# 附件三：

二 次 报 价 一 览 表

绍兴市再生能源发展有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位询价文件要求，委派 （联系人）   ，联系方式                 ，参加  绍兴市再生能源发展有限公司 热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计招标 项目。

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 技术要求及工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计招标 | 设计内容：热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计，包含对外供热蒸汽管道的设计，自主蒸汽管道接口至红线范围内，涉及管道、阀门、保温、仪表、过路桥架、减温减压装置等与供热相关的设备及设施，以及对两台汽机凝结水管路和除盐水管路进行优化。供热蒸汽参数为：蒸汽压力2.5MPa，温度250℃-280℃，供汽量50t/h。主要设计内容包括热力系统、热控系统及土建工程的设计。本次招标涵盖供热管道的咨询及设计工作，涉及热力、热控、土建等专业。 | 详见询价文件 |

报价如下：（总金额：         元，税率为      %）

相关要求：

- 付款方式：服务方完成全部施工图设计文件并提交经采购人及相关部门审查合格的成果文件，且提供全额、合法、有效的增值税专用发票后，采购人自收到准确文件和发票且核对无误后，于次二月完成款项支付。若服务方未按时提供发票，或提供的发票不符合税务及采购人财务要求（包括但不限于信息错误、无法认证等），采购人有权顺延付款期限，直至收到合规发票为止。由此产生的付款延迟不视为采购人违约，采购人无需承担任何逾期付款利息或违约责任。服务方需提供履约保证金（合同价的5%），待项目竣工验收合格且服务方履行完施工期间现场配合义务（包括派驻现场设计代表解决技术问题等）后，由采购人无息支付。

- 以上总价应为含税全包价，包括运费、税费等一切费用，发票必须为增值税专用发票。

- 本次报价为最终投标报价依据。

- 请自接到采购人二次报价通知后30分钟内将二次报价一览表盖章后的电子版发送至邮箱dzw@sxszsny.com。

报价单位名称（公章）：

2026年 月 日

# 附件四：

服务质量保证承诺函

绍兴市再生能源发展有限公司：

我公司    （报价单位名称）    自愿参加绍兴市再生能源发展有限公司热电联产能量梯级利用供热系统的开发设计招标项目询价采购，并作如下承诺：

- 1.我公司所供产品均为原厂生产或正规销售渠道进货。

- 2.我公司所供产品如果存在以次充好、陈货杂货、虚假生产日期、逾期供货等情况，愿意承担一切法律责任。

3.我公司所供产品如果存在任何外包装或内物破损、产品过期等情况，承诺24小时内提供替换产品。

4.我公司保证提供采购人要求的全部产品，若提供的产品和采购人要求的不一致，我公司保证于3日内提供生产厂家证明及市场调查证明，说明所提供货物优于采购人要求。若采购人不同意，则我公司愿意承担相关违约责任。

5.我公司对提供的产品进行质量保证，若因我公司产品质量问题，造成贵公司损失的，我公司承担相应责任。

报价单位名称（公章）：

二〇二六年 月  日